1、主要污染物及特征污染物的名称

废气主要污染物：SO2、NOx、烟尘
废水主要污染物：化学需氧量、氨氮 
2、排放方式：150m高烟囱排放;废水排放口
3、排放口数量和分布情况:
1条150m高烟囱（厂区北面）
1个废水排放口（厂区东南）

4、排放浓度和总量
累计年均排放浓度： mg/m3

| SO2 | NOX | 烟尘 |
| --- | --- | --- |
| 6.59 | 20.54 | 2.85 |

年排放总量：吨

| SO2 | NOX | 烟尘 |
| --- | --- | --- |
| 15.74 | 47.37 | 6.61 |

5、2020年SO2、NOx、烟尘排放浓度小时均值超标情况：

6、执行的污染物排放标准
废气主要污染物：mg/m3（2021年1月1日后）

| SO2 | NOX | 烟尘 |
| --- | --- | --- |
| 35 | 50 | 10 |

废水主要污染物： mg/m3

| 化学耗氧量 | 氨氮 |
| --- | --- |
| 60 | 8 |

7、核定的排放总量
废气主要污染物：吨

| SO2 | NOX | 烟尘 |
| --- | --- | --- |
| 185.049 | 185.049 | 27.757 |

废水主要污染物：吨

| 化学耗氧量 | 氨氮 |
| --- | --- |
| 161.556 | 5 |